Starogard Gdański, 02.10.2024r.

INFORMACJA O PRZEKROCZENIACH :

Liczba Pseudomonas aeruginosa wynik 80 – norma 0 - niezgodny

Miejsce pobierania próbki: woda z niecki basenowej

Kolejny pobór wody:

04.10.2024r.

PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE :

- wyłączono nieckę basenową z użytku publicznego

- usunięto wodę ze zbiornika wyrównawczego celem przeprowadzenia filtracji

Przeprowadzono przechlorowanie zbiornika, wyfiltrowano i ułożono złoże w filtrze

- wpuszczono świeżą wodę i dodano zwiększoną dawkę środków chemicznych – stabilizowany podchloryn sodu oraz Alba Super. Przez kilka godzin środki krążyły w systemie cyrkulacji w zwiększonym stężeniu.

- po zakończeniu procesu dezynfekcji przeprowadzono płukanie filtra czystą wodą

- powrócono do ustawień chemicznych parametrów w dawce automatycznej miary