Starogard Gdański, 08.04.2022r.

INFORMACJA O PRZEKROCZENIACH :

Chloroform 0,041+- 0,013, norma ≤0,03 - niezgodny

Miejsce pobierania próbki: woda z niecki jacuzzi

PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE :

- Dokonano spuszczenia wody z filtra oraz zbiornika jacuzzi

- Firma sprzątająca dokonała dokładnego wyszorowania niecki z użyciem specjalistycznej chemii po czy zastosowano środek Alba w celu spryskania rogów zbiornika oraz fug

- Całkowita wymiana wody zbiornika jacuzzi ma miejsce dwa  razy w tygodniu

- Dokonano sprawdzenia systemu automatyki dozującego chemię basenową

- Do jacuzzi stosujemy następujące środki : podchloryn sodu, Alba Plus oraz koagulant

- Data kolejnego poboru wody: 11.04.2022r.