Starogard Gdański, 9.01.2023r.

INFORMACJA O PRZEKROCZENIACH :

Chlor wolny 0.87, norma 0.3-0.6 - niezgodny

Miejsce pobierania próbki: woda z niecki basenowej

Chlor związany 0.53, norma 0.3 – niezgodny

PH 7.8, norma 6.5-7.6 - niezgodny

Miejsce pobierania próbki: woda z niecki  jacuzzi

PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE :

- całkowicie usunięto wodę z filtra oraz zbiornika, czynność powtarzana jest dwa razy w tygodniu. Wpuszczono świeżą wodę dokonano ponownego przepłukania – czynność powtórzono trzykrotnie z dodatkiem chemii o nazwie stabilizowany podchloryn sodowy w dawce automatycznej miary

- Dokonano sprawdzenia systemu automatyki dozującego chemię basenową

- zastosowano również środek Alba Plus

- Data kolejnego poboru wody: 10.01.2023r.