Starogard Gdański, 22.03.2022r.

INFORMACJA O PRZEKROCZENIACH :

Chloroform 0,106+- 0,034, norma ≤0,03 - niezgodny

Miejsce pobierania próbki: woda z niecki jacuzzi

Suma THM  0,113+- 0,036, norma ≤0,1 - niezgodny

Miejsce pobierania próbki: woda z niecki  jacuzzi

PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE :

- Dokonano sprawdzenia systemu automatyki dozującego chemię basenową

- całkowicie usunięto wodę z filtra oraz zbiornika, wpuszczono świeżą wodę, dokonano ponownego przepłukania

- czynność wymiany wody powtórzono trzykrotnie z dodatkiem chemii o nazwie stabilizowany podchloryn sodowy w dawce automatycznej miary

- zastosowano środek Alba Plus

Termin poboru próbek: 23.03.2022r.