Starogard Gdański, 15.03.2024r.

INFORMACJA O PRZEKROCZENIACH :

Chlor wolny 0.77, norma 0.3-0,6 – niezgodny

Miejsce pobierania próbki: woda z niecki  basenowej

PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE :

- Dokonano sprawdzenia systemu dozującego chemie basenową

- Dokonano podwójnego przepłukania systemu cyrkulacji niecki oraz ponownie sprawdzono poziom wyznaczonych parametrów

- zastosowano również środek Alba Plus

- Data kolejnego poboru wody: 19.03.2024r.